## CROC
Date de modification |  |  | 2007-07-17
#CROC |  | Mezzanines |  |  |  | Firmware
|  | # SPECS | #TTCrq | #MCM_Top | #MCM_Bottom | SpyPGA | FePGA
"0001" |  | 157 | 661 | MCM 8 (Test) | MCM 7 (Test) | 04B2 | 6763 | Envoyé au CERN le 16/04/07
"0002" |  | 155 | 121 (Test) | 22 | 21 | 04B2 | 6763 | Envoyé au CERN le 16/04/07
CROC v4 | [8 empty] | Firmware |  |  |  |  | Vol. Cour. | Modif | Capot
#LHCb | #Crate | #PCB | Réception | Mise ss Tens. | Mezzanines | [6 empty] | Dév | Lot | Manquant | JTAG | ok | Valid. | Obs. | Expéditiion
[5 empty] | #SPECS | #TTCrq | #MCM | #MCM | Spy | Fe | Chargement
[5 empty] | Mezza |  | Top | Bottom
0 |  | 3 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 154 | 361 | 28 | 29 | ? | 6763 | 2007-07-06 | [7 empty] | 2007-04-12
1 |  | 4 | 2007-03-21 | 2007-03-26 | 156 | 549 | 26 | 27 | 91DE | D9D5 | 2007-07-09 | [6 empty] | 4-13
2 |  | 5 | 2007-03-21 | 2007-03-26 | 170 | 75 | 23 | 30 | 4987 | FC1A | 12/09-21/09 | [6 empty] | 5
3 |  | 0 | 2007-03-26 | April 07 | 171 | 52 | 30 | 31 | 47D6 | D9D5 | 2007-07-06 | [6 empty] | 10.
4 |  | 1 | 2007-03-26 | April 07 | 172 | 22 | 2 | 35 | 91DE | D9D5 | 2007-08-29 | [6 empty] | 6-12
5 |  | 32 |  | 2007-09-25 | 180 | 369 | 5 | 44 | 4469 | FC1A | 2007-09-25 |  | 4
6 |  | 6 |  | 2007-09-25 | 169 | 383 | 17 | 27 | 4469 | FC1A | 2007-09-25 |  | 2 | [5 empty] | 2007-10-01
7 |  | 7 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 165 | 556 | 6 | 10 | 4469 | FC1A | 22/09-21/09 |  | 2 | [5 empty] | 2007-10-01
8 |  | 8 | [10 empty] | 4
9 |  | 9 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 178 | 13 | 36 | 29 | 4987 | FC1A | 07/09-24/09 |  | 3
10 |  | 10 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 181 | 464 | 23 | 20 | 4469 | FC1A | 24/09-20/09
11 |  | 11 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 182 | 258 | 34 | 10 | 4469 | FC1A | 24/09-20/09 |  | 3 | [5 empty] | 2007-10-01
12 |  | 12 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 178 | 206 | 7 | 5 | 4969 | FC1A | 26/09-20/09 |  | 2 | [5 empty] | 2007-10-01
13 |  | 13 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 173 | 875 | 4 | 11 | 4469 | FC1A | 24/09-20/09 |  | 2 | [5 empty] | 2007-10-01
14 |  | 14 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 161 | 367 | 22 | 21 | 47D6 | D9D5 | 2007-07-06
15 |  | 15 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 167 | 932 | 34 | 10 | 4469 | FC1A | 2007-09-24 |  | 2
16 |  | 16 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 169 | 992 | 17 | 27 | 4469 | FC1A | 2007-09-23 |  | 2
17 |  | 17 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 180 | 871 | 9 | 11 | 91DE | D9D5 | 2007-08-29 |  | 3
18 |  | 18 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 168 | 571 | 33 | 1 | 4987 | FC1A | 07/09-19/09 |  | 3
19 |  | 19 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 176 | 461 | 28 | 32 | 4469 | FC1A | 24/09-20/09 |  | 3 | [5 empty] | 2007-10-01
20 |  | 20 | 2007-07-09 | 2007-07-09 | 179 | 461 | 26 | 13 | 4469 | FC1A | 21/09-21/09 |  | 1 |  |  |  |  | 7
21 |  | 21 | 2007-07-09 | 2007-07-09 | 166 | 276 | 25 | 16 | 4469 | FC1A | 24/09-19/09 |  | 1 | [5 empty] | 2007-10-01
22 |  | 22 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 162 | 541 | 9 | 8 | 4469 | FC1A | 24/09-19/09 |  | 1 |  |  |  |  | 8.-11. | 2007-10-01
23 |  | 23 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 164 | 376 | 37 | 38 | 4469 | FC1A | 2007-09-26 |  | 1 |  |  |  |  | 2
24 |  | 24 |  | 2007-09-12 | 177 | 570 | 18 | 19 | 4469 | FC1A | 24/09-18/09 |  | 3 | [5 empty] | 2007-10-01
25 |  | 25 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 174 | 569 | 14 | 15 | 4469 | FC1A | 21/07-21/09 |  | 1 | [5 empty] | 2007-10-01
26 |  | 26 | 2007-07-09 | 2007-07-09 | 151 | 574 | 24 | 40 | 4469 | FC1A | 2007-09-26 |  | 1 |  |  |  |  | 9.-10.
27 |  | 27 |  | 2007-09-24 | 179 | 50 | 3 | 13 | 4469 | FC1A | 24/09-24/09 |  | 4 | [5 empty] | 2007-10-01
28 |  | 28 |  | 2007-09-24 | 161 | 577 | 1 | 4 | 4469 | FC1A | 24/09-24/09 |  | 4 | [5 empty] | 2007-10-01
29 |  | 29 |  |  | 183 | 13 | 22 | 9 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2007-10-01
30 |  | 30 | [6 empty] | 4469 | FC1A | 2007-09-24 |  | 4
31 |  | 31 |  |  | 180 | 469 | 29 | 11 |  |  |  |  | 4
carte en attente de déverminage
carte envoyée au CERN
carte prête pour envoi CERN
carte en debug
Obs. CROC
1. |  | Seuls les slots 1/2/3 ont été testés avec succès. Test câble SPECS sur 130m ->OK.
2. |  | Problème Programmation (chaine JTAG)
4. |  | Pas de données sur voie Slot 17
5. |  | Données corrompues en voir Slot 2 en dans une moindre mesure en slot 7
6. |  | Carte reçue avec court-cicuit (Deserialiser inversé). Déserailizer retiré au LAL. ALTREL pour implantation nouveau composant le 10/07/07.
7. |  | Pas de données en slot 2
8. |  | Problème sur connecteur RJ45 (SPECS)[résolu 12/07/07]
9. |  | Problème sur slots 3 (pas de données) et 8 (données corrompues)
10. |  | Problème sur carte TTCrq (pas d'i2c)
11. |  | Composant M28 monté à l'envers (pas de clock en partie gauche du châssis)
12. |  | Manque étiquette et label 04
13. |  | manque label 01 face avant
Lots Déverminage
Lot 1 (Déverminage) : 02/07/07 -> 05/07/07
Lot 2 (Déverminage) : 09/07/07 -> 13/07/07
Lot 3 (Déverminage) : 17/07/07 -> 20/07/07
Lot 4 (Déverminage) : 27/07/07 -> 30/07/07
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

## Tests
CROC v4
#LHCb
| Pré-tests | [8 empty] | Tests |  |  | NOT
| Date | Noise | Pulser | RAM | DAQ | TTCrq (I2C) | Obs | Noise | Pulser | RAM | Synchro | DAQ | VALID | VALID | Run # | Observations
0
1 | 2007-09-10 | [5 empty] | Pb TTCrq
2 | 2007-09-13 | [5 empty] | Pb DAQ
3 | 2007-09-11 | [5 empty] | Pb TTCrq
4
5
6 | [14 empty] | 1353/1355
7 | 2007-09-10 | [5 empty] | Pb TTCrq | [7 empty] | 1174/1175
8
9 | 2007-09-10 | [5 empty] | Pb SPECS
10 | 2007-09-12 | [5 empty] | Ok | [7 empty] | 988/989/996
11 | 2007-09-10 | [13 empty] | 1135/1139/1140
12 | 2007-09-12 | [5 empty] | Ok
13 | [6 empty] | OK | [7 empty] | 1010/1036
14 | 2007-09-12 | [5 empty] | Pb TTCrq
15 | [6 empty] | Pb SPECS
16 | 2007-09-10 | [5 empty] | Pb TTCrq
17
18 | 2007-09-12 | [5 empty] | Ok | [7 empty] | pb slot 18
19 | 2007-09-11 | [5 empty] | Pb TTCrq | [7 empty] | 1232
20 | 2007-09-13 | [5 empty] | Pb DAQ
21 | 2007-09-13 | [5 empty] | Ok | [7 empty] | 980/981/1005
22 | 2007-09-12 | [5 empty] | Ok | [7 empty] | 982/983/999
23 | 2007-09-10 | [5 empty] | Pb TTCrq
24 | 2007-09-13 | [5 empty] | Ok | [7 empty] | 977/978/979/1009
25 | 2007-09-11 | [5 empty] | Pb DAQ
26 | 2007-09-11 | [5 empty] | Pb Slot3
27 | [14 empty] | 1336/1337
28 | [14 empty] | 1339/1341/1342
29 | [14 empty] | 1410/1379
30
31 | [14 empty] | 1395/1392
31
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

## Mezzanines
Mezzanines
TTCrq
TTCrq 22 : pas d'accès i2c
TTCrq 50 : pas d'accès i2c
TTCrq 52 : pas d'accès i2c
TTCrq 367 : pas d'accès i2c - Rayure sur la surface du PCB
TTCrq 376 : pas d'accès i2c
TTCrq 428 : pas d'accès i2c
TTCrq 542 : connecteur cassé
TTCrq 559 : pas d'accès i2c
Specs
MCM
13 | Pas de vis sur l'émetteur optique

## Réparations
#LHCb
0
1
2
3
4
5 | probleme de sortie du bit 2 trigger en daq
6
7
8 | pb feb 7: bit 4 trigger collé à 1 (entrée bga ou entrée mcm à déterminer)
9
10
11
12
13
14
15
16 | bit 1024 du slot 2 n'arrive pas jusqu'au bga
17
18 | Problème arrivée data sur slot 18
19
20 | manque bit 64 trigger sur feb 2 n'arrive pas au bga
21
22
23 | Problème de programmation JTAG | résolu ? Pb de synchronisation data daq
24
25
26 | pas de données en slot 3 à l'entrée bga
27
28
29
30 | channelB décalé par rapport au L0 lorsque le déclenchement est fait par cable - problème de synchronisation fibres optiques 12/13/14/15
31