| Ch0 |  |  | Ch1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequency MHz | Amplitude | Comments | Frequency MHz | Amplitude | Comments |
|  |  |  | 1260 | 1.007 |  |
| 1268.52 | 1.08 |  | 1268.53 | 1.07 |  |
|  |  |  | 1270 | 1.01 |  |
| 1270.51 | 1.08 | On+ | 1270.57 | 1.01 |  |
| 1275 | 1.07 |  | 1275 | 1.03 | +structure |
| 1275.48 | 1.08 |  |  |  |  |
| 1285 | 1.02 |  |  |  |  |
| 1287 | 1.02 |  | 1287 | 1.02 |  |
| 1296 | 1.002 |  |  |  |  |
| 1296.2 | 1.005 |  |  |  |  |
| 1296.32 | 1.01 | Off+ |  |  |  |
| 1296.85 | 1.008 |  |  |  |  |
| 1300 | 2.3 |  | 1300 | 1.5 | +structure |
|  |  |  | 1310 | 1.002 |  |
|  |  |  | 1312 | 1.002 |  |
|  |  |  | 1312.7,1313.2 | 1.01 | M shape |
|  |  |  | 1314-1315 | 1.003 | Broad shape |
|  |  |  | 1320 | 1.003 |  |
| 1325 | 1.02 |  | 1325 | 1.015 |  |
| 1328.0-1328.5 | <1.01 | 3 peaks | 1327.9-1328.6 | 1.008 | 3 peaks |
|  |  |  | 1330 | 1.007 |  |
|  |  |  | 1337.5 | 1.003 |  |
|  |  |  | 1340 | 1.006 |  |
| 1340.1-1341.5 | 1.005 | 8 peaks | 1340-1341.5 | 1.007 | 8 peaks |
| 1350 | 1.35 |  | 1350 | 1.3 |  |
|  |  |  | 1360 | 1.002 |  |
| 1375 | 1.25 | +structure | 1375 | 1.32 |  |
| 1376.15 | 1.25 | +structure | 1376.16 | 3.2 | +structure |
|  |  |  | 1378.08-1378.18 | 1.01 | M shape |
| 1379-1379.3 | 1.025 | M shape | 1379-1379.3 | 1.25 | M shape+str |
| 1380-1380.3 | 1.04 | M shape | 1380-1380.3 | 1.06 | M shape |
|  |  |  | 1380.5-1381 | 1.01 | Broad shape |
| 1400 | 1.5 |  | 1400 | 1.85 |  |
| 1406.2 | 1.03 |  | 1406.2 | 1.9 | 3 peaks |
| 1420.1-1420.7 | 1.12 | M shape | 1420.2-1420.7 | 1.1 | M shape |
| 1425 | 1.01 |  | 1425 | 1.03 |  |
| 1427.6-1428 | 1.12 | M shape; On+ | 1427.75-1428 | 1.14 | M shape; On+ |
| 1428.15 | 1.12 |  | 1428.16 | 1.43 |  |
| 1428.55 | 1.06 |  | 1428.56 | 1.12 |  |
|  |  |  | 1431.5 | 1.03 |  |
|  |  |  | 1431.7 | 1.02 |  |
|  |  |  | 1432-1432.2 | 1.008 | M shape |
|  |  |  | 1432.5-1432.75 | 1.008 | M shape; On+ |
| 1433.7 | 1.015 |  |  |  |  |
| 1438.65 | 1.01 |  | 1438.65 | 1.01 |  |
| 1440 | 1.14 |  | 1440 | 1.1 |  |
| 1440.2 | 1.005 |  |  |  |  |
| 1448.1 | 1.01 |  | 1448 | 1.02 |  |
| 1450 | 1.2 |  | 1450 | 1.6 |  |
|  |  |  | 1460 | 1.04 |  |
| 1461.1 | 1.006 | 3 peaks | 1461.1 | 1.005 |  |
|  |  |  | 1464 | 1.005 |  |
| 1468.57 | 1.02 |  | 1468.57 | 1.03 |  |
| 1475 | 1.04 |  | 1475 | 1.04 |  |
| 1476 | 1.01 |  | 1476 | 1.015 |  |
|  |  |  | 1480 | 1.038 |  |
|  |  |  | 1484.4 | 1.02 |  |
| 1487.88 | 1.06 |  | 1487.88 | 1.06 |  |
| 1487.98 | 1.04 |  | 1487.98 | 1.02 |  |
| 1488.07 | 1.005 |  | 1488.07 | 1 |  |
| 1498.5 | 1.15 |  | 1498.5 | 1.5 |  |

Color code: 1250+k*25 MHz (red), lines with amplitude > 1.1 a.u.  (blue), lines with amplitude < 1.1 a.u. (black).