## Slide 2: En cours: HI-Cluster at Nançay
2 polarisations ortho. au foyer du NRT
Observations [1250, 1500]MHz avec l’électronique BAORadio sur de longues périodes: Avril 11- Dec 11, >140To @ CCIN2P3
Nettoyage RFI (*)
Evolution des galaxies d’amas, détermination de la fraction de gaz HI
Cartographie HI large bande (corrélation avec les observations optiques z ~ 0.3 )
Analyse essentiellement faite au LAL: A. S. Torrento & J.E
(*): Radio Frequency Interference
<number>
J.E Campagne LAL 15 Mars 2012

## Slide 3: Evolution de la sensibilité
Cycle = « ON source » et « OFF source »
Ensemble des données des 3 amas visés. ~ 1500 cycles ~ 50h soit 4h « ON source » effectif ( ~30% DAQ)
Identification de 2 phénomènes parasites
interférence spéculaire (miroir secondaire – cornet): 514kHz
  On peut les réduire (futurs tests)
autre d’origine « inconnue » ~ 5MHz sur Ch 0 (à suivre...)
1 Jy = 10-26 Wm-2Hz-1 (Cas A @ 1420MHz 2300Jy)
<number>
J.E Campagne LAL 15 Mars 2012
Zone protégée
Zone non-protégée
Sensibilité identique dans les 2 bandes de fréq.
Ex. de stabilité du système dans une bande non protégée après nettoyage
1400-1420MHz
1350-1370MHz
1mJy
Pris sur une période de 6 mois

## Slide 4
Galaxie HI (UGC4358) en ON-OFF
Raie ~ 30 mJy.MHz
temps
Freq.
Galaxie HI (NGC4383)
Raie ~ 185 mJy.MHz
Figure de diffraction du RT au passage d’une radio source de calibration (continuum ~20 Jy)
Pas de raies détectables, 2h ON eff., avec  ~ 1mJy
Limite en cours…
5’
40’’
50’’
1408
1415
Juil. 2010
Dec. 2011
Oct. 2011
Avr.-Dec. 2011

## Slide 5: Elimination des RFI
1350 MHz
Freq.
Temps
Radars Roissy et bruit électronique
3
4
5
7
6
8
sec
<number>
J.E Campagne LAL 15 Mars 2012
J.E Campagne LAL 15 Mars 2012
Résol.  = 30kHz (sur 250MHz) et 1 trame toutes les 100s
Sans filtrage
Avec filtrage
Filtrage médian sur 0.6s
Notes: <number>

## Slide 6
Ex. de stabilité du système dans une bande non protégée après nettoyage
Pris sur une période de 6 mois