## Slide 1: PAON-2 Observations du Soleil à Meudon
J.E Campagne
13/9/12

## Slide 2: Setup
1 parabole HAMDesign de 3m  sur le site de Meudon
  Feed de J. Pezzani 2 polarisations
  Electronique BAORadio avec firmware FFT 1 fibre pour 2 polars: 250MHz [1250-1500] sur 4096 canaux (60kHz/canal)
  Trigger de 1kHz avec 25% de pertes ?
Données:
  ON/OFF parabole fixe
  Transit parabole fixe
  Transit avec parabole mobile manuellement

## Slide 3: OFF/ON Sun
4x2’” integration

## Slide 4: Zoom sur les oscillations
OFF
ON

## Slide 5: Zoom sur les oscillations
Spectre OFF v0 [1370,1410]MHz
I (a.u)
±0.3
 ~ 0.1

## Slide 6: ON-OFF/OFF_filtered
Le filtrage du Off sur 3.6MHz à cause du RFI à 1350MHz
Chromaticité ?

## Slide 7: Transit Fixe
Moyenne sur 1sec/fichier
Somme sur l’ensemble des canaux pour chaque voie puis somme des 2 voies.
1050sec
4.3°
Le beam colle parfaitement!!!
R:1.5m
:21cm
:14.8°/h (*)
t0 I0 inconnu
Ce n’est pas un fit !
(*): de Stellarium pour l’évolution du Soleil ce jour-là
On ne voit pas le 2nd pic
Est-ce la pluie ???