# NOTE

Auteurs: R. Ansari, J.E Campagne, D. Charlet, F. Wicek

PAON/Suivi/07.06.12

Diffusion : Ch. Magneville , J.M Martin, F. Rigaud

Objet: informations

- Organisation :

  - Nous suggérons qu’à l’avenir l’interaction avec F. Rigaud se fasse uniquement à travers J.M Martin (questions et réponses), et le plus possible par écrit.

- Information concernant le groupe LAL :

  - La commande de bois pour réaliser les éléments 22-RDME-11-12 et 22-RDME-11-13 conçu par F. Rigaud seront livrés le 11/6/12 au LAL. H. Grassé, le menuisier du LAL, s’emploiera à la réalisation dans les plus brefs délais.

  - La boite « châssis » accueillant toute l’électronique devant aller dans le container EMBRACE est réceptionnée. Elle sera équipée en semaine du 11/6/12 après les tests sur table pour localiser l’origine des bruits mis en évidence sur les données Amas.

  - En semaine du 11/6/12, il sera procédé à un test de transmission avec des coaxs de 50m en partenariat avec Ph. Abbon (Irfu/SPP). Cette mesure conditionne la commande des câbles par le LAL.

  - D. Charlet a entretenu Ph. Abbon à son retour de vacances des requêtes de F. Rigaud. En principe, Ph. Abbon devrait prendre contact pour la partie « boîte LNA» qui doit s’insérer sur les 2 feeds existants. La boîte renfermant les ampli. XXXXX

  - Nous avons bien pris note du mail daté du 1/6/12 de S. Torchinsky. On peut considérer qu’il y a un feu vert à poursuivre dans le sens de mise de l’électronique dans le container EMBRACE. L’onduleur dédié à PAON-2 est réceptionné/commandé ???? Par ailleurs, nous acceptons la supervision de J. Pezzani.

  - Nous réaffirmons que la priorité est de mettre en œuvre PAON-2 le plus tôt possible. Ceci passe par une étape déjà actée d’un montage à blanc avec prise de donnée dans les locaux de Meudon, avant d’aller s’installer à Nançay.

- Concernant « PAON-2 Next »

  - Nous pensons que le document PAON/Science/31.05.12 est une base de travail, et nous avons apprécié les commentaires constructifs de P. Colom du 6/6/12.

  - Nous suggérons que F. Rigaud, outre la priorité sur PAON-2, soit investit (s’il l’accepte) de la mission d’évaluer les solutions de réalisations des réseaux discutés dans le document, à savoir :

    - La possibilité d’acquérir et/ou de réaliser des réflecteurs de taille >3m de diamètre

    - La possibilité de concevoir et réaliser ou d’acquérir des montures 1 ou 2 axes motorisées tout ou partie compatible avec les requêtes de CEM de Nançay

    - De chiffrer les options en termes de coûts et temps.

    - Ce travail sera consigné dans un document soumis à la collaboration et discuter avant d’éventuelles commandes fermes.

    - En tout état de cause, l’analyse de PAON-2 sera un input crucial qui peut rendre caduc le projet.