## Slide 1: Paraboles à Nançay
J.E Campagne
(Groupe Cosmo/Energie Noire)
Mini-CS LAL 15 Mars 2012
Rappel présentations au CS: M.M Dec. 2009, R.A Juin 2011

## Slide 2
Z=0.2-0.4
Eisenstein et al. (2005) ApJ.633:560
Survey galaxies
CMB, z~1100
Galaxies
Radiation
z
Ene. + Mat. Noire

## Slide 3: BAO en radio
A la manière des relevés optiques
  Identification des sources d’émissions HI (21 cm), détermination de la position angulaire et du décalage vers le rouge - Détermination de la fonction de corrélation à deux points ou le spectre P(k) à partir du catalogue des objets identifiés
A la manière des observations du CMB
  Cartographie à trois dimensions de l’émission HI (21 cm) T21(α,δ,z) - Estimation et soustraction des avant-plans, détermination du spectre P(k,z) sur les données du cube 3D
  Grand FOV~10-100 deg2, O(100) paraboles  ~ 5m
  bande fréq. large >100 MHz
  Sensibilité à atteindre < O(mK)
  Avant plan ~ O(°K), Tsys typique (bruit ramené à l’entrée) ~ 50 °K (n.b. le sol rayonne à 300 °K)
O(105-6 m2)
 ~ 1/10’’
O(mJy)
O(104 m2)
 ~ 10’
O(100mJy)
R. Ansari, J.E. Campagne, P.Colom, J.M. Le Goff, C. Magneville, J.M. Martin, M. Moniez, J.Rich, and C.Yèche, 21 cm observation of LSS at z ∼ 1 Instrument sensitivity and
foreground subtraction, soumis à A&A , 2011, arXiv:1108.1474

## Slide 4: 21cm BAO R& D
I
R
F
U
Depuis 2007

## Slide 5
R. Ansari, CS Juin 2011
Changement de paradigme

## Slide 6: Collaboration avec la Chine
NAOC (M. Xuelei CHEN): 1 M$
Institut 54: Ingénieurs/Réalisations: Antennes, électronique
Institut d’automatique (CAS): électronique numérique
Plusieurs sites potentiels mais… rien n’est simple
2012: année charnière
convaincre d’utiliser des Paraboles
+ TDR vers
TIANLAI Experiment

## Slide 7: Phases du projet
0. Pittsburg + HI-Cl@ Nançay
0+. Test Interf. 2 x (2x2) paraboles @ Nançay
2 x (4x4) Test interf. + corrélation optique soit à Nançay soit au GBT
2 x (11x11) Interf. Science 1ere détection HI radio
2 x (20x20) Interf. Science cartographie

## Slide 8: Pourquoi Nançay actuellement?
150 ha dédiés à la radioastronomie depuis le début des années 50 (Y. Rocard, ENS)
Proche d’Orsay (cf. mission dans la journée possible)
Infrastructure locale
Bande protégée [1400-1427]MHz
Depuis 2008 au foyer du NRT
  Prog. Focal Array at Nançay
  Prog. HI-Cluster at Nançay

## Slide 9: En cours: HI-Cluster at Nançay
2 polarisations ortho. au foyer du NRT
Observations [1250, 1500]MHz avec l’électronique BAORadio sur de longues périodes: Avril 11- Dec 11, >140To @ CCIN2P3
Nettoyage RFI (*)
Evolution des galaxies d’amas, détermination de la fraction de gaz HI
Cartographie HI large bande (corrélation avec les observations optiques z ~ 0.3 )
Analyse essentiellement faite au LAL: A. S. Torrento & J.E
(*): Radio Frequency Interference

## Slide 10: Evolution de la sensibilité
Cycle = « ON source » et « OFF source »
Ensemble des données des 3 amas visés. ~ 1500 cycles ~ 50h soit 4h « ON source » effectif (e ~30% DAQ)
Identification de 2 phénomènes parasites
interférence spéculaire (miroir secondaire – cornet): 514kHz
  On peut les réduire (futurs tests)
autre d’origine « inconnue » ~ 5MHz sur Ch 0 (à suivre...)
1 Jy = 10-26 Wm-2Hz-1 (Cas A @ 1420MHz 2300Jy)
Zone protégée
Zone non-protégée
Sensibilité identique dans les 2 bandes de fréq.
Ex. de stabilité du système dans une bande non protégée après nettoyage
1400-1420MHz
1350-1370MHz
1mJy
Pris sur une période de 6 mois

## Slide 11
Galaxie HI (UGC4358) en ON-OFF
Raie ~ 30 mJy.MHz
temps
Freq.
Galaxie HI (NGC4383)
Raie ~ 185 mJy.MHz
Figure de diffraction du RT au passage d’une radio source de calibration (continuum ~20 Jy)
Pas de raies détectables, 2h ON eff., avec s ~ 1mJy
Limite en cours…
5’
40’’
50’’
1408
1415
Juil. 2010
Dec. 2011
Oct. 2011
Avr.-Dec. 2011

## Slide 12: Avec qui?
NOM | Prénom | Laboratoire | Fonction | % du temps consacré au projet
Martin | Jean-Michel | GEPI | ast. adj, coI Meudon, tests,lien/ méca USN, GEPI | 30
Mei | Simona | GEPI | Professeur, cosmologie | 10
Rigaud | François | GEPI | Resp. mécanique projeteur, supports antennes, implantation, cornets focaux. | 20
Colom | Pierre | LESIA | ast-adj, radioastronomie, tests | 10
Pezzani | Jacques | USN | ingénieur, antennes | 10
Viou | Cédric | USN | ingénieur, traitement du signal, acquisition digit. | 10
Garnier | Samuel | USN | ingénieur, implantation logistique | 10
Torchinsky | Steve | USN | ingénieur, suivi, lien avec SKA | 5
Ansari | Réza | LAL | prof., PI, & coI coll. in-ternationale, tests, logiciels/corrélateur | 50
Campagne | Jean-Eric | LAL | chercheur, coI, tests, analyse des données (et données prog. HIcluster) | 60
Moniez | Marc | LAL | chercheur, Resp. interféromètre prototype actuel. | 30
Torrento | Ana-Sofia | LAL | Postdoc P2I (LAL, lien/GEPI), analyse des données (actuellemt sur programme HIcluster) | >50 selon évol. du prog. HIcluster
Charlet | Daniel | LAL | ingénieur, acq. digitale | 30
Mansoux | Bruno | LAL | ingénieur, informatique | 5
Pailler | Claude | LAL | ingénieur, informatique | 30
Taurigna | Monique | LAL | ingénieur, informatique | 30
Marie | Rodolphe | LAL | dessinateur-projeteur, assistance à F.Rigaud | 10
Cornebise | Patrick | LAL | Ingénieur, câbleur | 10
Wicek | François | LAL | Ingénieur, contrôle-comande | 20
Abbon | Philippe | SPP | ingénieur, récepteurs | 15
Yèche | Christophe | SPP | Chercheur | 10
Magneville | Christophe | SPP | Chercheur, BAO, traitement données interféromètres | 25
LAL
Irfu/SPP
Meudon (GEPI,LESIA)
Nançay (USN)
Coll. USA/Chine…

## Slide 13: Notre demande: de quoi s’agit-’il?
4 paraboles de  3 à 4.5m
Les objectifs techniques (4 paraboles):
Amélioration des algorithmes de nettoyage des RFI en bande large (250 MHz),
Validation de la modélisation du bruit,
Amélioration et validation des méthodes de calibration du gain et de la phase des récepteurs, prise de données longues (cf. comme pour HI-Cluster au NRT)
Aide au choix des récepteurs (feeds +LNA: Irfu/SPP, Univ. Wisconsin),
Mise au point des programmes d’analyse des visibilités pour reconstruire les cartes du ciel.
Design F. Rigaud (Meudon)

## Slide 14: Ce que l’on a: BAOradio chain
AEM : Analog Electronic Module ( Amplification, filtering, frequency shifter)
DCLK : Clock and trigger distribution system
DFS : Digitizer Frequency Separator (ADC-Board) 4 channel, 500 MHz sampling, with on the fly FFT capability, dual high speed optical data transfer
PDR : PCI-Express data reception module

## Slide 15: L’interférométrie: « at work »
Pittsburg 3 campagnes de mesures : 06/09, 11/09, 12/10
0.5° x 0.5°
Cas A : ~2300 Jy @ 1420MHz
Quelques minutes de DAQ

## Slide 16: Développements en cours
Hardware: concevoir et réaliser un back plane de la carte UNIBOARD (FAN, SKA R&D) adapté la sortie des cartes ADC (passage fibre au cuivre)
Soft+Driver: Se passer de la liaison USB pour la configuration des cartes ADC (passage par le coté descendant de la fibre optique).
Soft UNIBOARD (avec Nançay): Faire du regroupement de voies par tranche de fréquences au format Ethernet pour pouvoir faire les visibilités dans les PCs sans carte PCIExpress et son driver dédié.
Firmware: amélioration du firmware FFT pour passer à 100% sur le ciel (mode streaming, 8bits  4bits)

## Slide 17
Version chinoise + LAL (mouture/pieds)
Version commerciale: ex. RFHAM design
3.5m
3m

## Slide 18: Budget (ré-estimation)
On dispose de tous les modules électroniques pour équiper jusqu’à 16 réflecteurs munis de 2 polarisations. Donc:
Achat des réflecteurs + motorisation et commandes (LAL)
Fabrications des Feeds et interfaces (Obs. Paris/Meudon)
Infrastructure locale (Obs. Paris/Nançay)
LNA et électronique (IRFU)
PC « musclé » CPU, mémoire, échange de données pour effectuer les visibilités (LAL)
Demandes: CS Obs. Paris (13 k€), Irfu/SPP (5k€)
LAL (23 k€ + 4k€ missions)
Transport LAL->Nançay via camion-LAL (200€), transport HAMDesign->LAL via UPS (800€)

## Slide 19
07
08
09
10
11
12
conception/réalisation
Électronique BAOradio (LAL/Irfu)
Nancay
Pittsburg
Pittsburg
Nancay
Pittsburg
HI-Clust. Nançay
étude/réalisation monture et pieds
ctrl-cmd at LAL
Et réflec./monture commerciaux
12
13
2 paraboles 3m
2 montures Elev.
à Nançay
4 paraboles 3m
4 montures Elev. + Alta
à Nançay
Etude/réalisation/Commande matériel
& infrastructure locale
14
2012
  mesure du niveau de bruit, du bruit corrélé et du lobe d’antenne pour un réflecteur et son cornet.
2013
  exploitation, observation du Ciel sur une longue période ~1an (à la HI-Cluster)
  amélioration du firmware FFT de la carte DIGFFT, associée à
  une nouvelle version du corrélateur logiciel à base de GPU possible
  Test de nouveaux feed/LNA

## Slide 20
z = 1 (n ≈ 710 MHz)
• 10 000 sq.deg (π srad)
• 1 year observation
• Tsys = 50 K
Et si on avait un peu plus de sous…
z =0.5 (n ≈ 947 MHz)
4x4 dishes
11x11 dishes
20x20 dishes, 3 ans, 0.25  z  2.75

## Slide 21: Back-UP

## Slide 22: Elimination des RFI
1350 MHz
Freq.
Temps
Radars Roissy et bruit électronique
3
4
5
7
6
8
sec
J.E Campagne LAL 15 Mars 2012
Résol. Dn = 30kHz (sur 250MHz) et 1 trame toutes les 100ms
Sans filtrage
Avec filtrage
Filtrage médian sur 0.6s

## Slide 23
C. Dumez-Viou

## Slide 24
2011: 12k€ (PNCG)
2012: 6.4k€ (PNCG)
Financement post-doc d’Ana (ex. P2IO)
Nb: thèse financée par la Chine

## Slide 25: Config électronique Amas@Nançay
ADC board
Firmware Raw
1 canal / fibre
16384 sample / paquet
Gene/DistCLK
Clock: 50 MHz
Trigger : 10-15 kHz
PDR
Computer + disks ( ~ 1 TBytes )
• tconf : ADC board configuration utility through USB
• mfacq : acquisition program (pci-express to disk )
USB
2 optical fibers
2 analog channels
Sauvegarde sur Irods@CCIN2P3

## Slide 26
~2G$
1 obs. 2020
10Gpixels x 200°
SKA