## Slide 1: Abell85 20110428
J.E Campagne
LAL/Orsay

## Slide 2: Prises de données
Par cycle: 2x30sec data utiles / 2min total
20110428 (151675): 14 cycles

## Slide 3: Gains
Sélection des fichiers < fin 1ere DAB
Fenêtres de 5120 paq. ~ 0.6sec
Double filtrages, dont Df = 3MHz
Sélection des spectres automatiques sur un seuil de la puissance totale
Moyenne des (19) spectres sélectionnés

## Slide 4: Gains (suite)

## Slide 5: Gains (suite)
Ptes oscillations

## Slide 6: Ex. Abell85 du 28 mars 11
Seuili = Tsysi + 80% (Max - Tsysi)
Le Tsys est déterminé par la médiane des valeurs dans les fenêtres [-3,-1] U [6,8]sec
Le coef. de calib. est le résultat de la moyenne des médianes de 2 plateaux DAB. Les plateaux sont détectés par différences adjacentes.
L’usage des médianes élimine en principe des RFIs, et l’usage de la moyenne est rendu nécessaire car la médiane de deux lots finis de valeurs centrées autour de moyennes trop différentes n’est pas stable.

## Slide 7: Calibration 1280MHz
Ici = 1
Spectre/Gain
Ici = 1

## Slide 9: 1380MHz
Zoom

## Slide 10: 1410MHz

## Slide 11: Calibration: F Alsac (15/05/11)
20110416 1280.00 E 23.720 0.156 1
20110514 1280.00 E 24.341 0.266 1
20110416 1280.00 W 29.275 0.173 1
20110514 1280.00 W 30.012 0.305 1
20110416 1380.00 E 21.937 0.224 1
20110514 1380.00 E 21.690 0.047 1
20110416 1380.00 W 26.925 0.073 1
20110514 1380.00 W 26.913 0.130 1
20110416 1410.00 E 16.704 0.067 1
20110514 1410.00 E 16.773 0.085 1
20110416 1410.00 W 20.033 0.044 1
20110514 1410.00 W 20.120 0.171 1

## Slide 12: Coeff. calibration
Ch 0
Ch 1
Mean
Hyp. Ch 0 (BAO) = West (RT)
5%
20%
Coeff. RT/<Coeff. BAO>

## Slide 13: Rappel procédure
Par cycle, pour chaque voie, et pour chaque mode (ON,OFF)
  Calcul d’une médiane par 22000 paq. et sur une largeur de bande de 1MHz
  Moyenne d’environ 10 médianes (nb. Par possible de faire des médianes sur 220000 paquets)
Pour chaque voie, moyenne sur les N cycles de la différence des médianes moyennées ON-OFF
Affectation pour chaque voie de « son coefficient » de calibration
Moyenne des ON-OFF calibrés

## Slide 14
Ch 0
Ch 1
ON
OFF
Moyenne ~10 médianes sur 22000 paq. par cycle

## Slide 15
Zoom 1350-1400MHz

## Slide 16: ON-OFF
Moyenne sur les cycles des On-Off
Moyenne des voies calibrées On-Off
mJy
Biais ~10 mJy
RMS ~ 4mJy

## Slide 17: Calibration cycle par cycle
Dans la calibration il y a un rapport du type « Coef. RT / Coef. BAO »
Le Coef. BAO varie au cour de la prise de données, et l’on peut prendre en compte facilement
Impact sur le « ON-OFF » ?
Si on prend le coeff de la DAB ON (début de chaque cycle), la différence de point de vue n’est pas significative
Idem avec DAB OFF (voir ci-après)
Différence entre les 2 types de calibrations
1 mJy

## Slide 18: Diff. Calib. avec DAB OFF et ON
Rappel: pour chaque cycle on a DAB ON/data ON/DAB OFF/data OFF
DAB: diode à bruit
+/- 0.5%

## Slide 19: Abell85 16 avril 11

## Slide 20: Gains
16/04/11 cycle 1
28/04/11 cycle 1
Ratio « 28/4 » / « 16/4 »
Ch 0/Ch1
[1280-1460]MHz
10% de différence

## Slide 21: Gains (bis)
16/04/11 cycle 15
28/04/11 cycle 1
Ratio « 28/4 » / « 16/4 »
Ch 0/Ch1
[1280-1460]MHz
2% de différence
Cela traduit la variation du Tsys au court du run et de run en run

## Slide 22: Calib. type « On »

## Slide 23: Calib. type « On » et « Off »
On
Off

## Slide 24
± 1%

## Slide 25: Légères modifications de la procédure
Par cycle, pour chaque voie, et pour chaque mode (ON,OFF)
  Calcul d’une médiane par 22000 paq. et sur une largeur de bande de 1MHz
  Moyenne d’environ 10 médianes (nb. Par possible de faire des médianes sur 220000 paquets)
Affectation pour chaque voie de « son coefficient » de calibration BAO selon le cycle et phase On ou Off
Moyenne sur les N cycles de la différence ON-OFF pré-calibrée pour chaque voie
Affectation du coefficient « RT » pour chaque voie
Moyenne sur les 2 voies

## Slide 26
Nettement plus de différence cycle à cycle que durant 28/4/11
Ch 0
Ch 1
ON
OFF

## Slide 27: On-Off Abell85 16/04/11
± 1 Jy
± 50 mJy

## Slide 28: Comparaison du 16 et 28/04/11
mJy
mJy
± 10 mJy
16 avril
28 avril

## Slide 29: Fluctuations
Canaux ~1000 - 4000
28/4/11 14min
16/4/11 24min
Le RMS devrait être dans un rapport (14/24)1/2 ~0.764

## Slide 30: Variations du <On-Off> cycle à cycle…
± 20 mJy
Un doute à propos de la calibration