## Slide 1
Electronic chain for dish test : Meudon(Sept 2012)
LNA module
Dish
ADC
VME
PC
75 Ohms Cable
50 m length
50 Ohms Cable
6 m length
RF Prototype Card (Version V1)
Amplifier module
50 Ohms Cable
1 m length
Inside the dish
Under the dish
In the mechanical room
Chart: LNA+ Amplifier+ 50mcable + Mixer Gain (F)
| 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600
 | 88.96 | 97.67 | 97.26 | 95.72 | 94.23 | 93.26 | 92.92 | 93.82 | 91.85 | 89.34 | 86.3 | 83.51 | 78.83 | 76.8 | 76.96 | 76.34 | 75.07 | 73.87
Input ADC =10mV=-27DBm
Chart: NF(F) LNA_Parabole
With and without sun