JCM le 31-01-2014

# XSUC : Xfel Supervision Client

Manuel d’utilisation

Principes :

Relié au serveur modbus (Thalès) présent sur le réseau Ethernet.

Pilotage du conditionnement.

Programme c++ sous VisualC.NET (Microsoft), application graphique utilisant les formulaires Windows.

Emplacement :	\outils\xsucLWF

Conformité avec les documents de travail suivants :

. PlanMemoireModbus_LAL-v5.xls

. OrganigrammeStation_XFEL-reponsesLAL.xls

. OrganigrammeStation040912.xls

. CC_programme-pilotage_xfel-v4.doc

. CahierDesChargesDesProceduresDeConditionnementXFEL.pdf

Implémentation du protocole modbus.

Lecture de tous les paramètres présents sur le serveur.

Ecriture de certains paramètres sur le serveur.

Marche/Arrêt/Reprise du conditionnement.

Utilisation de fichiers de configuration pour :

. Accès au serveur modbus

. Accès au serveur de base de données mysql

. Saisie des numéros des paires et de coupleurs installés sur les bancs de conditionnement

# Application :

Exécutable :	\outils\xsucLWF\Release\cxfel.exe

Fenêtre d’accueil :

1

2

3

1 : Menu Fichier->Choisir Serveur

Affiche les informations détaillées du serveur modbus (voir annexe 1)

Menu Fichier->Sortie

Quitte l’application

2 : Menu Action->Faire->connexion serveur

Connexion au serveur modbus

Menu Action->Faire->déconnexion serveur

Déconnexion du serveur modbus

Menu Action->lecture serveur

Affiche la fenêtre de pilotage

3 : Bouton Ecriture

Affiche la fenêtre de configuration

Fenêtre d’entrées/sorties :

Console d’affichage d’informations relatives à l’exécution du programme (utilisateur averti).

Quand la lecture est activée sur la fenêtre de pilotage, beaucoup d’informations doivent défiler.

Fenêtre de pilotage :

4

5

6

7

Affiche les lectures et les consignes

4 : Bouton lecture

sur le serveur modbus : oui=lecture activée non=lecture désactivée

5 : Bouton Ecriture

Affiche la fenêtre de configuration

6 : Conditionnement

Informations relatives au conditionnement sur chaque banc a, b, c, d

Boutons Marche/Arrêt/Reprise

Marche/Arrêt/Reprise du conditionnement

Autorisé uniquement quand MODE=PULSING

7 : Bouton OK

Dévalide la lecture et ferme la fenêtre

Fenêtre de configuration :

8

9

10

11

12

Saisie des numéros de paires et de coupleurs sur les 4 bancs a, b, c et d.

Saisie du numéro de l’étape courante.

Saisie de la durée de chaque étape.

8 : Boutons Appliquer

Saisie des numéros de paires et coupleurs par banc.

La saisie doit être identique aux valeurs dans le fichier couplers.txt (voir annexe 3)

Envoi au serveur modbus si identique.

9 : Saisie auto des numéros de paires et de coupleurs

Bouton Appliquer

Lecture automatique à partir de la Base de données ou du fichier couplers.txt

(voir annexes 2 et 3)

Envoi au serveur modbus

10 : Saisie du numéro d’étape (N_cur)

Bouton Appliquer

Envoi au serveur modbus

11 : Saisie de la durée (Tp_max) d’une étape (N_cur)

Bouton Appliquer

Envoi au serveur modbus

12 : Bouton sortir : Ferme la fenêtre

Utilisation  :

- Lancer cxfel.exe

- Sur la fenêtre d’accueil, vérifier l’adresse IP du serveur

Menu Fichier->Choisir Serveur

IP=172.16.1.17

- Sur la fenêtre d’accueil, se connecter au serveur

Menu Action->Faire->connexion serveur

- A partir de la fenêtre d’accueil, afficher la fenêtre de pilotage

Menu Action->lecture serveur

sur le serveur : oui=lecture activée non=lecture désactivée

- Sur la fenêtre de pilotage, valider la lecture

Bouton  Lecture : cocher oui

La lecture est validée et les messages s’affichent sur la fenêtre d’entrées/sorties

- Avant de démarrer le conditionnement, on doit saisir les numéros de paires et de coupleurs sur la fenêtre de configuration :

Bouton saison auto : cocher : Base de données ou Fichier

Bouton Appliquer

- Sur la fenêtre de configuration, en cas de reprise du conditionnement, on peut saisir le numéro d’étape désirée

Bouton Appliquer

- Sur la fenêtre de configuration,  en cas de besoin, on peut saisir la durée d’une étape sélectionnée

Bouton Appliquer

- Sur la fenêtre de pilotage, on peut Démarrer/Arrêter/Reprendre le conditionnement

La station doit être en mode ‘PULSING’.

Bouton Marche : démarre

Bouton Arrêt : arrête

Bouton Reprise : reprend à l’étape courante

- Sur la fenêtre de pilotage, on peut dévalider la lecture

Bouton Lecture : cocher non

La lecture est dévalidée et les messages ne s’affichent pas sur la fenêtre d’entrées/sorties

- Si jamais…

L’application tombe ou la lecture est validée mais des messages d’erreur s’affichent sur la fenêtre d’entrées/sorties alors il faut :

1- Sur la fenêtre d’accueil : vérifier l’adresse IP du serveur (172.16.1.17), si différente  modifier le fichier condip.txt (voir annexe 1) et redémarrer l’application.

2- Sur la fenêtre d’accueil : se déconnecter puis se reconnecter au serveur.

3- Toujours des messages d’erreur : redémarrer l’appli

4- Toujours des messages d’erreur : appeler le poste 8956.

Annexe 1 :

Fichier de configuration ip

\outils\xsucLWF\condip.txt

Contient l’adresse ip du serveur modbus de Thalès.

172.16.1.17

Annexe 2 :

Fichier de configuration de la base de données mysql

\outils\xsucLWF\confdb.txt

Contient le nom du serveur ou l’adresse ip du serveur de base de données et le nom de la base de données.

#condb.txt :	DB server hostname

#		DB name

#

lalsrv1.lal.in2p3.fr

xfel

# Annexe 3 :

Extrait du fichier de sauvegarde paires et coupleurs installés sur les bancs de conditionnement

\outils\xfile-0.2.1\xfile-0.2.1\couplers.txt

Contient les numéros de paires et coupleurs installés sur les bancs a, b, c et d.

# Conditioning: 225

31				a paire

61				   coupleur1

62				   coupleur2

32				b paire

63				  coupleur1

64				  coupleur2

27				c paire

53				  coupleur1

54				  coupleur2

28				d paire

55				  coupleur1

56				  coupleur2